Додаток 16

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО ВОЦЕМДМК ВОР» |  | СОП №5.ВАІ. СОП аркуш 1 аркушів 2 |  |  |
| Версія № |  | 01 |  |  |
| Затверджено |  | 19.07.2023 |  |  |
| Склав: | Головний фельдшер філії «Липовецька СЕМД» |  |  | Кравець В.М. |
| Перевірив: | Завідувач відділу ШМД та експертизи якості надання медичної допомоги |  |  | Рускіх К.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшери відділень ЕМД |  |  |  |
| КНП «ТМО ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |
| Використання ларингеальної маски. |  |  |  |  |
| Мета: забезпечення та підтримання прохідності дихальних шляхів. |  |  |  |  |
| Галузь застосування: як альтернативний метод при неможливості інтубації при наданні ЕМД пацієнтам дорослого та дитячого віку в санітарному автомобілі бригади екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі при проведенні ШВЛ чистим киснем. |  |  |  |  |
| Процедура виконується: у салоні санітарного автомобіля зі стаціонарного кисневого приладу та на місці події (виклику) з портативного кисневого приладу з можливістю під’єднання маски до зволожувача кисню при наявності кисневої трубки 2,1 метра, що дозволяє приєднувати її до кисневого балона на досить великій відстані. |  |  |  |  |
| Відповідальність: процедура виконується: - в лікарській бригаді ЕМД – лікарем з МНС або фельдшером з МНС/сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги під контролем лікаря з МНС; - в фельдшерській бригаді ЕМД – особисто фельдшером з МНС або сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, водієм автотранспортних засобів під контролем фельдшера з МНС. Персонал бригади ЕМД несе відповідальність за якість, повноту проведення процедури. |  |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Набір стандартного спеціального одягу – халат (костюм) захисний, шапочка, маска, окуляри, рукавички одноразові. - Робочі розчини дезінфекційних засобів повного спектру знезаражувальної дії, призначені для дезінфекції і очищення всіх видів поверхонь, санітарно-технічного обладнання, інших різних об'єктів і виробів, які потрібно знезаражувати, в т. ч. особливо чутливих до хімічного впливу матеріалів. - Набір ларингеальних масок (підбирають відповідно до маси тіла пацієнта). - Шприц 50 мл для наповнення манжети маски. - Гель з анестетиком. |  |  |  |  |

| Міністерство охорони здоров’я України |  |
| --- | --- |
| КНП «ТМО ВОЦЕМДМК ВОР» | СОП №5.ВАІ. СОП аркуш 2 аркушів 2 |
| Версія № | 01 |
| Вентилятор-асоційовані інфекції. Використання ларингеальної маски. |  |
| - Вентиляційний мішок (Амбу) з фільтром. - Набір для оксигенотерапії. - Механічний відсмоктувач і катетери для відсмоктування виділень. - Стетоскоп. - Набір для ендотрахеальної інтубації та конікотомії. - Контейнер для замочування використаних медичних виробів. - Одноразові пакети/мішки підвищеної щільності для біологічної небезпеки. |  |
| Послідовність дій: - Одягніть спецодяг. - Перевірте наявність усього необхідного оснащення (медичних виробів, дезинфікуючих засобів). - Підготуйте ларингеальну маску: перевірте герметичність манжети, покладіть маску на плоску поверхню, натисніть на манжету пальцем і повністю спорожніть її від повітря, нанесіть анестезуючий гель на сторону, що контактує із задньою стінкою глотки. - Вкладіть пацієнта на спину. Голову розмістіть чітко у поздовжній осі тіла, потилицю злегка припідніміть і обіпріть на плоску підкладку (3-5 см), голову трохи закиньте назад, нижню щелепу догори. - Видаліть зубні протези, при необхідності слід відсмоктати виділення (вміст) ротоглотки. - При необхідності застосуйте аналгоседацію. - Розтуліть рот пацієнта І-ІІ пальцями однієї руки. - Ларингельну маску тримайте в іншій руці, як перо у місці сполучення маски з трубкою. - Введіть маску до рота пацієнта і, опираючи її на піднебіння, проведіть вниз до глотки, направляючи її ІІ пальцем доки не відчуєте опір. - Заповніть манжету маски відповідною кількістю повітря (інформація надрукована на упаковці). - Переконайтесь у правильному положенні ларингеальної маски, аускультуючи грудну клітку пацієнта. - Перевірте, чи генерування високого тиску в дихальних шляхах не призводить до витоку кисню навколо маски. Якщо так, то додайте у манжету кілька мл повітря. Якщо витік не усунуто, видаліть маску і введіть на розмір більшу. - Після використання медичні вироби та засоби індивідуального захисту обробіть деззасобами та помістіть в одноразові пакети підвищеної щільності для подальшої утилізації. - Проведіть гігієнічну обробку рук. |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до: «Карти виїзду бригади екстреної медичної допомоги» ф.110/о та програмного комплексу «ERIM». |  |
| Довідкові документи: - Наказ МОЗУ від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфекцій при проведенні догляду за пацієнтами». - Інструкція до застосування маски ларингеальної. - Регламенти до дезінфікуючих засобів. |  |