Додаток 19

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» |  |  | СОП №6.ВАІ. СОП аркуш 1 аркушів 2 |  |
| Версія № |  |  | 01 |  |
| Затверджено |  |  | 19.07.2023 |  |
| Склав: | Завідувач Філії «Тульчинська СЕМД» |  |  | Шевченко Л.С. |
| Перевірив: | Завідувач відділу ШМД та експертизи якості надання медичної допомоги |  |  | Рускіх К.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшера відділень ЕМД |  |  |  |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |  |
| Вентилятор-асоційовані інфекції. Постановка та використання ендотрахеальної трубки. |  |  |  |  |
| Мета: подача киснево-повітряної суміші або інгаляційного анестетика. |  |  |  |  |
| Галузь застосування: трубка ендотрахеальна (інтубаційна) призначена для інтубації трахеї з метою проведення штучної вентиляції легенів (ШВЛ), подачі киснево-повітряної суміші або інгаляційного анестетика. |  |  |  |  |
| Процедура виконується: безпосередньо на місці виклику. |  |  |  |  |
| Відповідальність: процедура виконується: - в лікарській бригаді ЕМД–лікарем з МНС або фельдшером з МНС/медичною сестрою під контролем лікаря з МНС; - в фельдшерській бригаді ЕМД–особисто фельдшером з МНС або медичною сестрою. Персонал бригади ЕМД несе відповідальність за якість, повноту проведення процедури. |  |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Набір стандартного спецодягу. - Бактеріальний фільтр. - Набір для інтубації трахеї. - Ендотрахеальні (інтубаційні) трубки різних розмірів. - Апарат ШВЛ. - Капнограф. - Стетоскоп. - Кисневий балон. - Відсмоктувач та аспіраційні катетери. - Ганчірки/серветки. - Ручний розпилювач. - Робочі розчини дезінфекційних засобів повного спектру знезаражувальної дії, призначених для дезінфекції і очищення всіх видів поверхонь. |  |  |  |  |

| Міністерство охорони здоров’я України |  |
| --- | --- |
| КНП «ТМО ВОЦЕМДМК ВОР» | СОП №6.ВАІ. СОП аркуш 1 аркушів 2 |
| Версія № | 01 |
| Вентилятор-асоційовані інфекції. Постановка та використання ендотрахеальної трубки. |  |
| - Контейнер для замочування використаних ганчірок. - Контейнер для замочування використаних виробів медичного призначення. - Одноразові пакети підвищеної щільності для біологічної небезпеки. |  |
| Послідовність дій: - Одягнути стандартний комплект спецодягу. - Переконатися, що положення пацієнта відповідає правилам проведення інтубації. - Підібрати клинок ларингоскопу, перевірити чи горить лампочка. - Ввести ендотрахеальну трубку зі здутою манжетою по вигину клинка ларингоскопу, витягнути провідник /стилет з ендотрахеальної трубки. - Роздути манжету трубки повітрям. Зафіксувати ендотрахеальну трубку фіксатором. - Приєднати капнограф для визначення рСО2 у повітрі, що видихає пацієнт, Визначати рСО2 як мінімум протягом дихальних рухів пацієнта. - Спостерігати за рухами грудної клітки пацієнта. Провести аускультацію легень з двох сторін. - Підключити пацієнта до апарату ШВЛ. Вибрати режим роботи та відрегулювати встановлені параметри дихання. - Після відключення апарату ШВЛ від контурів живлення та подачі кисню обробити ручним розпилювачем використані медичні вироби та апарат ШВЛ робочим розчином дезінфекційного засобу в кількості, що забезпечує достатнє зволоження поверхонь протягом всього часу експозиції, зазначеного виробником деззасобу. Після експозиції дезрозчин змити чистою водою, якщо цього потребує Інструкція виробника даного засобу. Всі поверхні протерти сухою ганчіркою/серветкою. - Провести гігієнічну обробку рук. |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до: «Карти виїзду бригади екстреної медичної допомоги» ф.110/о та програмний комплекс «ERIM». |  |
| Довідкові документи: Наказ МОЗУ від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфекцій при проведенні догляду за пацієнтами», інструкції з експлуатації «Ендотрахеальна трубка», «Ларингоскоп», «Автономний апарат штучної вентиляції легень Sirio S2/Т/», регламенти до дезінфікуючих засобів. |  |