Додаток 1

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| КНП «ТМО ВОЦЕМДМК ВОР» м. Вінниця |  | ЧЕК-ЛИСТ ДО СТАНДАРТНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ |  |  | № документу |  | ЧЕК №1.ВАІ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Редакція |  | 01 |
|  |  | Використання кисневої маски. |  |  | Дата затвердження |  | 19.07.2023 |
|  |  |  |  |  | Дата наступного перегляду |  | 2024 |
| ПІБ працівника: __________________ Посада:_________________________Підрозділ:_____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Критерій оцінювання |  |  | Оцінка виконання (бали) |  |  | Фактично Набрані бали |
|  |  |  |  | критерій |  |  |  |
|  |  |  |  | дотримано |  | не дотримано |  |
|  | Засоби індивідуального захисту відповідали стандартному набору. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Необхідне обладнання та миюче-дезінфікуючі засоби присутні в достатній кількості та відповідали призначенням. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Підключення кисневої маски до обличчя пацієнта відповідало інструкції з експлуатації. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Підключення кисневої маски до кисневого балону відповідало інструкції з експлуатації. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Вибраний режим роботи та швидкість подачі кисню відповідав показникам сатурації. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Приміщення, де проводилась дезінфекція обладнання, добре провітрене. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Використані засоби індивідуального захисту, витратні матеріали зібрані в одноразові мішки для біологічної небезпеки. |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Гігієнічна обробка рук проведена. |  |  | 1 |  | 0 |  |
| ВСЬОГО |  |  |  | 8 |  | 0 |  |
| Склад комісії з ПІІК (робочої групи філії з ПІІК): _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата: __.__._____ |  |  | З результатом ознайомлений ________________________________________________ |  |  |  |  |