Додаток 24

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» |  | СОП №1.ПВО. СОП аркуш 1 аркушів 2 |  |
| Версія № |  | 01 |  |
| Затверджено |  | 19.07.2023 |  |
| Склав: | Головний фельдшер філії «Бершадська СЕМД» |  | Кіщук О.В. |
| Перевірив: | Завідувач відділу ШМД та експертизи якості надання медичної допомоги |  | Рускіх К.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшера відділень ЕМД |  |  |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |
| Використання відсмоктувача. |  |  |  |
| Мета: призначений для ефективної евакуації вмісту з ротоглотки в надзвичайних ситуаціях. |  |  |  |
| Галузь застосування: застосовується для промивання шлунка, обробки ран, розблокування дихальних шляхів і при гінекологічних операціях, гіпоксія плоду, що виникла до початку пологів. |  |  |  |
| Процедура виконується: у салоні санітарного автомобіля з відсмоктувач (аспіратор) медичний та на місці події (виклику). |  |  |  |
| Відповідальність: процедура виконується: - в лікарській бригаді ЕМД – лікарем з МНС або фельдшером з МНС/сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги під контролем лікаря з МНС; - в фельдшерській бригаді ЕМД – особисто фельдшером з МНС або сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, водієм автотранспортних засобів під контролем фельдшера з МНС. Персонал бригади ЕМД несе відповідальність за якість, повноту проведення процедури. |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Набір стандартного спец. одягу – халат (костюм) захисний, шапочка, маска, окуляри, рукавички одноразові. - Робочі розчини дезінфекційних засобів повного спектру знезаражувальної дії, призначені для дезінфекції і очищення всіх видів поверхонь, санітарно-технічного обладнання, інших різних об'єктів і виробів, які потрібно знезаражувати, в т. ч. особливо чутливих до хімічного впливу матеріалів. - Відсмоктувач (аспіратор) медичний. |  |  |  |

| Міністерство охорони здоров’я України |  |
| --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» | СОП №1.ПВО. СОП аркуш 2 аркушів 2 |
| Версія № | 01 |
| Використання відсмоктувача. |  |
| - Банка-збірник. - Катетер (для дітей та дорослих). - Трубка аспіраційна (L = 2м). - Трубка з'єднувальна (L = 0,1 м). - Кришка для банки. - Фільтр бактеріальний повітряний. - Пристрій поплавковий. - Ганчірки або серветки. - Контейнер для замочування використаних медичних виробів. - Одноразові пакети/мішки підвищеної щільності для біологічної небезпеки. |  |
| Послідовність дій: - Одягніть спецодяг. - Перевірте наявність всього необхідного оснащення (медичних виробів, дезінфікуючих засобів). - Відкрийте кришки банок, очистіть отвори. Поплавок повинен легко переміщатися по поплавковому пристрою. - Закрийте банки-збірники, з'єднайте усі трубки, затисніть вхідний отвір шланга пацієнта й включіть відсмоктувач. Одягніть маску на пацієнта так, щоб вона прикривала його рот та ніс, а еластичний ремінець проходив над його вухами. - Опустіть шланг від пацієнта у дистильовану воду. - За умов досягнення у банці-збірці певного лімітованого рівня, поплавковий пристрій відсікає вакуум від банки-збірки, запобігаючи переповненню, витоку та попаданню рідини у бактеріальний фільтр. - Скиньте тиск до нуля та вимкніть відсмоктувач. - Після використання медичні вироби обробіть дезінфікуючим засобом та помістіть в одноразові пакети підвищеної щільності для біологічної небезпеки. Зняті засоби індивідуального захисту, використані та висушені серветки зберіть в одноразові мішки підвищеної щільності для біологічної небезпеки. - Проведіть гігієнічну обробку рук. |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до: «Карти виїзду бригади екстреної медичної допомоги» ф.110/о та програмного комплексу «ERIM». |  |
| Довідкові документи: - Наказ МОЗУ від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфекцій при проведенні догляду за пацієнтами». - Інструкція до застосування відсмоктувача (аспіратора) медичного. - Регламенти до дезінфікуючих засобів. |  |