Додаток 5

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» |  |  | СОП №7.СЗЗ. СОП аркуш 1 аркушів 1 |  |
| Версія № |  |  | 01 |  |
| Затверджено |  |  | 19.07.2023 |  |
| Склав: | Старший фельдшер ЦОД |  |  | Низькошапка О.О. |
| Перевірив: | Заступник директора з технічних питань-завідувач господарсько-обслуговуючого відділу |  |  | Сідоров О.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшера відділень ЕМД та ЦОД |  |  |  |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |  |
| Використання УФ-опромінювачів. |  |  |  |  |
| Мета: дезінфекція повітря та поверхонь за допомогою УФ-опромінювачів. |  |  |  |  |
| Галузь застосування: опромінення ультрафіолетом приміщення для дезінфекції повітря та поверхонь за умов відсутності людей. |  |  |  |  |
| Процедура виконується: в диспетчерських (пунктах поповнення бригад медикаментами) відділень ЕМД, ЦОД стаціонарними та пересувними УФ-опромінювачами. |  |  |  |  |
| Відповідальність: диспетчер відділеня ЕМД, ЦОД. |  |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Вмонтований УФ-опромінювач. - Працівник який пройшов навчання для роботи на УФ-опромінювачі. - Попереджувальні знаки про роботу УФ-опромінювача перед входом в приміщення. - Засоби індивідуального захисту при роботі з УФ-опромінювачем затверджені виробником. |  |  |  |  |
| Послідовність дій: - При використанні відкритих УФ-опромінювачів звільнити приміщення від людей. - Ввімкнути УФ-опромінювач на 15-30 хвилин. - Повторні сеанси повторювати кожні 2 години. - Слідкувати за нормами концентрації озону та парів ртуті. |  |  |  |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до журналу з використання УФ-опромінювача. Відхилень від виконання методики не повинно бути. |  |  |  |  |
| Довідкові документи: - Державні стандарти норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затверджених наказом МОЗ від 11.08.2014 № 552). - «Правила з техніки безпеки та експлуатації УФ-опромінювача». |  |  |  |  |